附件：采购明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **到货时间** | **备注** |
| 1 | 细菌内毒素检查用水（BET水） | 50ml/瓶 | 瓶 | 80 | 合同签订60日内到货 |  |
| 2 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g | 瓶 | 20 | 合同签订60日内到货 |  |
| 3 | 硫乙醇酸盐流体培养基（不含琼脂） | 250g/颗粒 | 瓶 | 20 | 合同签订60日内到货 |  |
| 4 | 侧边无纺布过滤无菌均质袋 | 19\*30cm 25个/包 | 包 | 2 | 合同签订60日内到货 |  |
| 5 | 鲎试剂 | 0.5EU/ml,0.1ml/支 | 支 | 500 | 合同签订60日内到货 | 要求符合中国药典2025版，要求最新批号 |
| 6 | R2A琼脂培养基 | 250g/BR | 瓶 | 18 | 合同签订60日内到货 | 用于纯化水、注射用水中需氧菌总数的测定（121℃15min）中国药典2020 |
| 7 | 洋葱博克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 | 250g/BR | 瓶 | 22 | 合同签订60日内到货 | 用于药品中洋葱伯克霍尔德菌的选择性分离培养；灭菌条件121℃，15mim，与BCCSA抑菌剂配套使用。2020中国药典 |
| 8 | BCCSA抑菌剂 | 1ml\*5支/盒 | 盒 | 155 | 合同签订60日内到货 | 与洋葱伯克霍尔德菌选择培养基配套使用，品牌一致。 |
| 9 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）平板 | 90mm\*20个 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 10 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤） | 10ml\*20支 | 盒 | 10 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 11 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 225ml\*10袋 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 12 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 9ml\*20支 | 盒 | 10 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 13 | PALCAM平皿 | 90mm\*20个 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 14 | 李斯特增菌肉汤 LB2 | 10ml\*20支 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 15 | 李斯特氏菌显色培养基平皿 | 90mm\*20个 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 16 | 李斯特增菌肉汤 LB1 | 225ml\*10袋 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 17 | 革兰氏染色液 | 10ml\*4套/盒 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 18 | 氧化酶试纸 | 10片/包 | 包 | 2 | 合同签订60日内到货 | 新批号 |
| 19 | 金属接种棒 | 长度22cm | 根 | 20 | 合同签订60日内到货 |  |
| 20 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/BR | 瓶 | 30 | 合同签订60日内到货 |  |
| 21 | 无菌75%乙醇消毒剂 | 5L/桶 | 桶 | 4 | 合同签订60日内到货 | A级净化台消毒用，要求无菌，能提供消毒剂效力评估资料，有相关资质及说明书，要求新批号 |
| 22 | 无菌75%乙醇消毒剂手喷 | 1L | 瓶 | 12 | 合同签订60日内到货 | A级净化台消毒用，要求无菌，能提供消毒剂效力评估资料，有相关资质及说明书，要求新批号 |
| 23 | 无菌3%过氧化氢消毒剂 | 5L/桶 | 桶 | 4 | 合同签订60日内到货 | A级净化台消毒用，要求无菌，能提供消毒剂效力评估资料，有相关资质及说明书，要求新批号 |
| 24 | 无菌3%过氧化氢消毒剂手喷 | 1L | 瓶 | 12 | 合同签订60日内到货 | A级净化台消毒用，要求无菌，能提供消毒剂效力评估资料，有相关资质及说明书，要求新批号 |
| 25 | 牛肉膏 | BR500g | 瓶 | 1 | 合同签订60日内到货 | 用途：培养基原材料及生化试验用；QB/ABX01-009 不要牛肉浸膏 |
| 26 | 蛋白胨 | BR250g | 瓶 | 1 | 合同签订60日内到货 | 用途：培养基原材料及生化试验用；参照《中国生物制品主要原辅材料质控标准》2000版 |
| 27 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订60日内到货 | 须符合《中国药典》2025年版1106非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法要求，pH：7.2±0.2（25℃）。灭菌条件：121℃15分钟。 |
| 28 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订60日内到货 | GB4789.3-2025 用于大肠菌群，大肠杆菌的测定（121℃15min） |
| 29 | 煌绿乳糖胆盐（BGLB)肉汤（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 2 | 合同签订60日内到货 | GB4789.3-2025 用于大肠菌群，大肠杆菌的测定（121℃15min） |
| 30 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA)（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 3 | 合同签订60日内到货 | GB4789.3-2025 用于大肠菌群，大肠杆菌的测定，无需灭菌 |
| 31 | 乳糖蛋白胨培养基（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 1 | 合同签订60日内到货 | 用于饮用水、水源水中总大肠菌群的测定；灭菌条件115℃，20mim，PH值7.3±0.1； |
| 32 | HE琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 合同签订60日内到货 | 用于沙门氏菌选择性分离培养；GB标准，勿高压灭菌 |
| 33 | 血平皿 | 9cm | 个 | 10 | 合同签订60日内到货 | 有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告） |
| 34 | 2.5L厌氧产气袋 | 10袋/包 | 包 | 1 | 合同签订60日内到货 |  |
| 35 | 革兰氏染色试剂盒 | 5ml\*8支/盒 | 盒 | 4 | 合同签订60日内到货 |  |
| 36 | 大环内酯酶 | 不小于10u/支，10支/盒 | 盒 | 25 | 合同签订60日内到货 |  |
| 37 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基（EMB） | 250g/瓶 | 瓶 | 8 | 合同签订60日内到货 |  |